SYMONA 111

Integral Monitoring System

DELIVERY OPTIONS

Mobile	Transportable

www.prosportmed.ru www.symona.ru

## DESIGNATION

«Integral monitoring system «Symona 111» (hereinafter -- System) is a diagnostic hardware and software complex for non-invasive measurement of physiological indicators of the central and peripheral hemodynamics, respiration functions, body temperature, brain activity and metabolism status.

The main design elements involve computer and electronic measuring unit featuring 9 monitoring channels:

- Rheocardiograph,

- Electrocardiograph,

- Pulsoximeter,

- Non-invasive blood pressure monitor,

- Body temperature monitor (2 channels)

- Electroencephalograph,

- Gas Module (CO2 + O2),

- Breathing mechanics module,

- Metabolimeter.

As many as 155 indicators and their trends are monitored using 19 nomograhic charts.

The principles of medical monitoring implemented in «Symona 111» involve the following:

- Comprehensive evaluation of the status of the vital organs and systems;

- Multiparametric control;

- Continuous control;

- Small inertia on - line monitoring;

- High accuracy in measuring parametric values;

- Intuitively simple use of pick-ups;

- Retrospective analysis — storage and retrieving data;

- Comparative analysis with individual normal values and/or past data;

- Information input using blood test results and other available data;

- Generation of test protocols and their printouts.

The System is used for all categories of patients during intensive care, screening, pregnancy monitoring, during all kinds of surgery providing comprehensive information on the health status

and pathology associated with the following:

- various types of shock (traumatic, burn, toxic - allergic, hemorrhagic, septic, cardiogenic);

- acute respiratory syndrome and artificial lung ventilation;

- unstable hemodynamics, cardiac distress;

- hemodialysis and plasmapheresis;

- gestational toxicosis;

- resistant hypertension.

The System helps conduct the energy and plastic patient support at the high level accounting for the current metabolism level.

- The System is designed for short and long term patient monitoring during transportation, in day care clinics and in various departments of the hospitals.

- The System can be used to monitor both adults and children.

# In sport medicine the System is used for the following:

- To monitor sportsmen health status (in-depth screening);

- To obtain integral estimate of the functional status of the vital organs and systems: heart, lungs, central nervous system, brain, metabolism;

- Estimate of practice load, screening candidates;

- Control of rest and rehabilitation phase;

- Control of impact of medicines and food additives;

- Assay of diet (proteins, fat and carbohydrates);

- Medical treatment and trauma prevention.

The System is assembled in two versions: as a mobile instrument (mounted on a trolley, weight 90 kg) and as a transportable device (featuring laptop, no trolley, weight 10 kg).

# It is the only device in the world in which the original design and the computer program band the diagnostics of all three vital systems: cardiovascular system, system of breathing and nervous system (central and vegetative). Definitely the functioning of these three vital systems determines the general human health level and life expectancy. Symona provides system approach to diagnostics the whole body as a single biological unit.

The contract for delivery includes training of medical staff, consulting on medical and scientific  basics and the warranty service during 12 months.

## SYSTEM FUNCTIONALITY

- The System is capable of operating in semi-automatic and dialogue mode;

- The System brings to display all indicators in tabular and/or graphic forms, and their trends;

- The instrument allows introducing corrections in the measured data and processing;

- Storage and retrieval of the patient data, on conditions of medical check ups and test results is available for 30 years;

- The System simulates (forecasts) the outcome of medical and physical impact, as well as models various clinical situations;

- The System is capable of statistical processing of the data sets and runs retrospective analysis;

- The System has the function of flexible management of the content and generates various forms of the final protocols and medical reports;

- The System exports the data in spreadsheet format (Excel);

- The System generates screen shots and presentation slides (PowerPoint 2010).

## SOFTWARE CAPABILITY

The computer has following software installed:

  - Operating system Microsoft Windows 10

  - Office package Microsoft Office 2019

  - Program of monitor studies Symona Promise 10.

All software is licensed.

# ARCHIVE

# All information on the studies is archived for 30 years.

# SIMULATION

The System is capable of simulating the impact of various loads (medicinal, physical, etc.) on a patient.

# GENERATING REPORTS AND SCREEN SHOTS

The System can provide various medical check-up reports (protocols, medical reports) as Word  and PDF files and can make screen shots.

# PHYSIOLOGICAL INDICES

| № | Conventional Letter | Name | Unit of measure |
| --- | --- | --- | --- |
| Haemodynamics Indices (1-56) |
|  | DO2I DO2I | Oxygen Delivery Index Индекс доставки кислорода | mL/min/m2 мл/мин/м2 |
|  | CaO2 CaO2 | Oxygen Content in Arterial blood Содержание кислорода в артериальной крови | mL/dL мл/100мл |
|  | SpO2 SpO2 | Oxygen Saturation in Arterial blood Сатурация артериальной крови | % |
|  | RR ЧДД | Respiratory Rate Частота дыхательных движений | breaths/min 1/мин |
|  | CI СИ | Cardiac Index Сердечный Индекс | l/min/m2 л/мин/м2 |
|  | SI УИ | Stroke Index Ударный индекс | ml/beat/m2 мл/уд/м2 |
|  | HR ЧСС | Heart Rate Частота сердечных сокращений | 1/min 1/мин |
|  | MAP АДср | Mean Arterial Pressure АД среднее | Torr мм Hg |
|  | CO МОК | Cardiac Output Минутный объем крови | L/min л/мин |
|  | EPCI ИСМ | Ejection Phase Contractility Index Индекс сократимости миокарда | 1000/seс 1000/сек |
|  | ISI ИСИ | Inotropic State Index Индекс состояния инотропии | 1/seс2 1/сек2 |
|  | EF ФВ | Ejection Fraction Фракция выброса левого желудочка | % |
|  | EF2 ФВ2 | Ejection Fraction 2 Фракция выброса левого желудочка 2 | % |
|  | PEP/LVET PEP/LVET | Pre Ejection Period/Left Ventricular Ejection Time Ratio Отношение времени электрич. cистолы к механической | rel. units отн.ед. |
|  | LVMWI МИРЛЖ | Left Ventricular Minute Work Index Минутный индекс работы левого желудочка | kg*m/min/m2 кг*м/мин/м2 |
|  | LVSWI УИРЛЖ | Left Ventricular Stroke Work Index Ударный индекс работы левого желудочка | G*m/beat/ m2 г*м/уд/м |
|  | MTI КНМ | Miocard Tension Index Коэффициент напряжения миокарда | rel. units отн.ед. |
|  | SVRI ИПСС | Systemic Vascular Resistance Index Индекс периферического сосудистого сопротивления | dyn*sec/cm5/m2 дин*сек/cм5/м2 |
|  | SSVRI ПИПСС | Stroke Systemic Vascular Resistance Index Пульсовой индекс перифер. Сосудистого сопротивления | 10-3dyn*sec/cm5/m2 10-3 дин*сек/cм5/м2 |
|  | TFC ЖГК | Thoracic Fluid Conductivity (Content) Жидкость грудной клетки | 1000/Ω 1000/Ом |
|  | HRTI КН | Haemodynamics and Respiration Tension Index Коэффициент напряжения гемодинамики и дыхания | % |
|  | Pulse Пульс | Pulse Частота пульса | 1/min 1/мин |
|  | PD ДП | Pulse Deficit Дефицит пульса | 1/min 1/мин |
|  | PI ИП | Perfusion Index Индекс перфузии | % |
|  | BPsys Адс | Systolic Blood Pressure АД систолическое | Torr мм Hg |
|  | BPdia Адд | Diastolic Blood Pressure АД диастолическое | Torr мм Hg |
|  | MAPwv Адсрпв | MAP measured by systolic wave velocity АДср, измерен. По скорости распростр. Пульс. Волны | Torr мм Hg |
|  | SV УО | Stroke Volume Ударный объем | mL мл |
|  | LVEDI КДИ | Left Ventricular End-Diastolic Index Конечный диастолический индекс | mL/m2 мл/м2 |
|  | LVEDV КДО | Left Ventricular End-Diastolic Volume Конечный диастолический объем | mL мл |
|  | LVESI КСИ | Left Ventricular End-Systolic Index Конечный систолический индекс | mL/m2 мл/м2 |
|  | LVESV КСО | Left Ventricular End-Systolic Volume Конечный систолический объем | mL мл |
|  | VVI ИОСВ | Volume Velocity Index Индекс объемной скорости выброса | mL/sec/m2 мл/сек/м2 |
|  | PEP PEP | Pre Ejection Period Время электрической систолы левого желудочка | msec мсек |
|  | LVET VET | Left Ventricular Ejection Time Время механической систолы левого желудочка | msec мсек |
|  | PWRT ВРПВ | Pulse Wave Running Time Время распространения пульсовой волны | msec мсек |
|  | ASI ШИА | Algover Shock Index Шоковый индекс Альговера | rel. units отн.ед. |
|  | CRV ИШР | Cardiac Rhythm Variability Индекс Шронке-Рознера (вариабельность ритма сердца) | % |
|  | ∆DO2I ∆DO2I | Oxygen Delivery Index Deviation Отклонение от нормы DO2I | ±% |
|  | ∆ LVSWI ∆УИРЛЖ | Left Ventricular Stroke Work Index Deviation Отклонение от нормы УИРЛЖ | ±% |
|  | ∆ HR ∆ЧСС | Heart Rate Deviation Отклонение от нормы ЧСС | ±% |
|  | ∆ VO2I ∆VO2I | Oxygen Consumption Index Deviation Отклонение от нормы VO2I | ±% |
|  | ∆ LVEDI ∆КДИ | Left Ventricular End Diastolic Index Deviation Отклонение от нормы КДИ | ±% |
|  | ∆ LVESI ∆КСИ | Left Ventricular End Systolic Index Deviation Отклонение от нормы КСИ | ±% |
|  | ∆ EPCI ∆ИСМ | Ejection Phase Contractility Index Deviation Отклонение от нормы ИСМ | ±% |
|  | ∆ ISI ∆ИСИ | Inotropic State Index Deviation Отклонение от нормы ИСИ | ±% |
|  | ∆ EF ∆ФВ | Ejection Fraction Deviation Отклонение от нормы ФВ | ±% |
|  | ∆ EF2 ∆ФВ2 | Ejection Fraction Deviation 2 Отклонение от нормы ФВ2 | ±% |
|  | ∆SSVRI ∆ПИПСС | Stroke Systemic Vascular Resistance Index Deviation Отклонение от нормы ПИПСС | ±% |
|  | ∆ CI ∆СИ | Cardiac Index Deviation Отклонение от нормы СИ | ±% |
|  | ∆ SI ∆УИ | Stroke Index Deviation Отклонение от нормы УИ | ±% |
|  | ∆ CaO2 ∆CaO2 | Oxygen Content Deviation in the arterial blood Отклонение от нормы CaO2 | ±% |
|  | ∆ TFC ∆ЖГК | Thoracic Fluid Content Deviation Отклонение от нормы ЖГК | ±% |
|  | ∆ MTI ∆КНМ | Miocard Tension Index Deviation Отклонение от нормы КНМ | ±% |
|  | ∆VLD ВОЛ | Volume Loading Deviation Отклонение от нормы волемического статуса | ±% |
|  | ∆ISD ИНО | Inotropic State Deviation Отклонение от нормы сократимости левого желудочка | ±% |
| Temperature Indices (57-60) |
|  | Т1 Т1 | Body temperature (1-st channel) Температура тела (1-й канал) | °С |
|  | Т2 Т2 | Body temperature (2-nd channel) Температура тела (2-й канал) | °С |
|  | ∆T ∆T | Temperature difference Разница температур 2-х каналов | °С |
|  | Т Т | Body temperature (secondary dates) Температура тела (сторонние данные) | °С |
| Nervous system Indices (61-62) |
|  | BTI ИНБ | Baevsky Tension Index (parasympathetic activity) Индекс напряжения Баевского (парасимпатическая активность) | rel. units отн.ед. |
|  | SAI ИСА | Sympathetic Activity Index Индекс симпатической активности | rel. units отн.ед. |
| Integral indices of health (63-73) |
|  | IB ИБ | Integral Balance Интегральный баланс | rel.units отн.ед. |
|  | ∆IB ∆ИБ | Integral Balance Deviation Отклонение от нормы ИБ | ±% |
|  | CR КР | Cardiac Reserve Кардиальный резерв | rel. units отн.ед. |
|  | ∆CR ∆КР | Cardiac Reserve Deviation Отклонение от нормы КР | ±% |
|  | AR АР | Adaptive Reserve Адаптационный резерв | rel. units отн.ед. |
|  | ∆АР | Отклонение от нормы АР | ±% |
|  | STI ИСУ | Stress Tolerance Index Индекс стрессоустойчивости | rel. units отн.ед. |
|  | ∆ИСУ | Отклонение от нормы ИСУ | ±% |
|  | PFI ПФИ | Personal Functional Index Персональный функциональный индекс | rel. units отн.ед. |
|  | ∆PFI ∆ПФИ | Personal Functional Index Deviation Отклонение от нормы ПФИ | ±% |
|  | HFI ИСН | Heart Failure Index Индекс сердечной недостаточности | rel. units отн.ед. |
| Respiration Indices (74-101) |
|  | MRP MAP | Mean Respiratory Pressure Среднее давление в дыхательных путях | cmH2O смH2O |
|  | PIP PIP | Peak Inspiratory Pressure Пиковое давление на вдохе | cmH2O смH2O |
|  | PEEP PEEP | Positive End-Expiratory Pressure Положительное давление в конце выдоха | cmH2O смH2O |
|  | Pplat Pplat | Pressure plateau Давление плато | cmH2O смH2O |
|  | RES RES | Resistance Pipe Сопротивление дыхательных путей | cmH2O/L/sec смH2O/л/сек |
|  | RRpaw RRpaw | Respiratory Rate from paw Частота дыхательных движ. от модуля механики дыхания | breaths/min 1/мин |
|  | RRco2 RRco2 | Respiratory Rate from capnograph Частота дыхательных движений от газового модуля | breaths/min 1/мин |
|  | Vt Vt | Tidal Volume Дыхательный объем | mL/breath мл/дых |
|  | MV MV | Minute Volume Минутный объем дыхания | L/min л/мин |
|  | RSBI RSBI | Rapid Shallow Breathing Index Индекс поверхностного дыхания | breaths/min/L дых/мин/л |
|  | PIF PIF | Peak Inspiratory Flow Максимальный поток на вдохе | L/min л/мин |
|  | PEF PEF | Peak expiratory flow Максимальный поток на выдохе | L/min л/мин |
|  | Vti VTi | Inspiration Volume Объем вдоха | mL мл |
|  | Vte VTe | Expiration Volume Объем выдоха | mL мл |
|  | Ti Ti | Inspiration Time Время вдоха | msec мсек |
|  | Te Te | Expiration Time Время выдоха | msec мсек |
|  | Ti/Te Ti/Te | Inspiration/Expiration Time Rate Соотношение времени Вдох/Выдох | rel. units отн.ед. |
|  | VO2 VO2 | Oxygen Consumption Потребление O2 | mL/min мл/мин |
|  | VO2I VO2I | Oxygen Consumption Index Индекс потребления O2 от МД и ГМ | mL/min/m2 мл/мин/м2 |
|  | VCO2 VCO2 | Production CO2 Продукция CO2 | mL/min мл/мин |
|  | VCO2I VCO2I | Production CO2 Index Индекс продукции CO2 | mL/min/m2 мл/мин/м2 |
|  | RQ ДК | Respiratory Quotient Дыхательный коэффициент | rel. units отн.ед. |
|  | PiСO2 PiСO2 | Pressure Inspiration CO2 Давление СО2 на вдохе | Torr мм Hg |
|  | PetСO2 PetСO2 | Pressure End-Tidal CO2 Давление СО2 в конце выдоха | Torr мм Hg |
|  | FiСO2 FiСO2 | Concentration Inspiration CO2 Средняя концентрация СО2 на вдохе | % |
|  | FetСO2 FetСO2 | Concentration End-Tidal CO2 Концентрация СО2 в конце выдоха | % |
|  | FiO2 FiO2 | Concentration Inspiration O2 Средняя концентрация О2 на вдохе | % |
|  | FetO2 FetO2 | Concentration End-Tidal O2 Концентрация О2 в конце выдоха | % |
| Metabolic Indices (102-138) |
|  | RREE РЭ | Real Resting Energy Expenditure Расход энергии (непрямая калориметрия) | kcal/day ккал/сут |
|  | RREEI РЭ/кг | Real Resting Energy Expenditure Index Расход энергии на ед. массы тела | kcal/Kg/day ккал/кг/сут |
|  | REE/hour РЭ/час | Real Resting Energy Expenditure per hour Расход энергии в час | kcal/ hour ккал/час |
|  | REE/min РЭ/мин | Real Resting Energy Expenditure per minute Расход энергии в минуту | kcal/min ккал/мин |
|  | REE/m2 РЭ/ппт | Real Resting Energy Expenditure per m2 Суточный расход энергии на на ед. площади тела | kcal/ m2/day ккал/м2/сут |
|  | BEE ЕОО | Basal Energy Expenditure Основной обмен в условиях покоя | kcal/day ккал/сут |
|  | DBEE ДЕОО | Due Basal Energy Expenditure Должный расход энергии | kcal/day ккал/сут |
|  | DBEEI ДЕОО/кг | Due Basal Energy Expenditure Index Должный расход энергии на ед. массы тела | kcal/Kg/day ккал/кг/сут |
|  | DMNP СПБ | Daily Minimal Need Protein Минимальная суточная потребность в белке | g/day г/сут |
|  | DUTN Амоч | Daily Urine Total Nitrogen Общий азот суточной мочи | g/day г/сут |
|  | RREEN Рэа | Real Resting Energy Expenditure based on TN Расход энергии с учетом азота мочи | kcal/day ккал/сут |
|  | RREEIN РЭа/кг | Real Resting Energy Expenditure Index based on TN Расход энергии с учетом азота мочи на ед. массы тела | kcal/Kg/day ккал/кг/сут |
|  | RPE РБ | Real Protein Expenditure Расход белков в сутки | g/day г/сут |
|  | RCE РУ | Real Carbohydrates Expenditure Расход углеводов в сутки | g/day г/сут |
|  | RFE РЖ | Real Fat Expenditure Расход жиров в сутки | g/day г/сут |
|  | RPE% РБ% | Real Protein Expenditure Суточный расход белков | % |
|  | RCE% РУ% | Real Carbohydrates Expenditure Суточный расход углеводов | % |
|  | RFE% РЖ% | Real Fat Expenditure Суточный расход жиров | % |
|  | RPE/kg РБ/кг | Real Protein Expenditure per kg of body weight Расход белков на ед. массы тела в сутки | g/kg/day г/кг/сут |
|  | RCE/kg РУ/кг | Real Carbohydrates Expenditure per kg of body weight Расход углеводов на ед. массы тела в сутки | g/kg/day г/кг/сут |
|  | RFE/kg РЖ/кг | Real Fat Expenditure per kg of body weight Расход жиров на ед. массы тела в сутки | g/kg/ day г/кг/сут |
|  | RPEE РЭБ | Real Protein Energy Expenditure per day Расход энергии белков | kcal/day ккал/сут |
|  | RCEE РЭУ | Real Carbohydrates Energy Expenditure per day Расход энергии углеводов | kcal/day ккал/сут |
|  | RFEE РЭЖ | Real Fat Energy Expenditure per day Расход энергии жиров | kcal/day ккал/сут |
|  | RPEE/kg РЭБ/кг | Real Protein Energy Expenditure per kg of body weight Расход энергии белков на ед. массы тела в сутки | kcal/kg/day ккал/кг/сут |
|  | RCEE/kg РЭУ/кг | Real Carbohydrates Energy Expenditure per kg of body weight Расход энергии углеводов на ед. массы тела в сутки | kcal/kg/day ккал/кг/сут |
|  | RFEE/kg РЭЖ/кг | Real Fat Energy Expenditure per kg of body weight Расход энергии жиров на ед. массы тела в сутки | kcal/kg/day ккал/кг/сут |
|  | O2exp O2exp | O2 volume enhaled per expiration Объем кислорода, выдыхаемый за 1 выдох | ml мл |
|  | CO2exp CO2exp | CO2 volume enhaled per expiration Объем углекислого газа, выдыхаемый за 1 выдох | ml мл |
|  | VEO2 ВЭО2 | Ventilation Equivalent of О2 Вентиляционный эквивалент О2 | rel.units отн.ед. |
|  | VECO2 ВЭCО2 | Ventilation Equivalent of CО2 Вентиляционный эквивалент CО2 | rel.units отн.ед. |
|  | O2 Pulse КП | Oxygen Pulse Кислородный пульс | ml/stroke мл/уд |
|  | O2 Pulse/kg КП/кг | Oxygen Pulse per kg of body weight Кислородный пульс на ед. массы тела | ml/stroke/kg мл/уд/кг |
|  | O2 Pulse/m2 КП/ппт | Oxygen Pulse per m2 Кислородный пульс на ед. площади тела | ml/stroke/m2 мл/уд/м2 |
|  | VO2/kg VO2/кг | Oxygen Consumption per kg of body weight Потребление кислорода на ед. массы тела | ml/min/kg мл/мин/кг |
|  | RUO2 КИО2 | Rate Utilization of Oxygen Коэффициент использования кислорода | ml/l мл/л |
|  | BMI ИМТ | Body mass index Индекс массы тела | kg/m2 кг/м2 |
| Electroencephalogram Indices (139-140) |
|  | AEEG Аээг | Amplitude of Electroencephalogram Амплитуда сигнала электроэнцефалограммы (ЭЭГ) | µV мкВ |
|  | SEF95 SEF95 | Spectral Edge Frequency 95 Percentile Верхняя частота спектра ЭЭГ | Hz Гц |
| Check-up Indices of Impedance Cardiography (141-143) |
|  | dZ/dt)max (dZ/dt)max | Maximum of the first time derivative of delta Z Максим. скорость изменения импеданса грудной клетки | 10-3 Ω /sec 10-3 Ом/сек |
|  | (d2Z/dt2)max (d2Z/dt2)max | Maximum of the second derivative of delta Z Макс. значение второй производной измен. импед. гр. кл. | Ω /sec2 Ом/сек2 |
|  | Z0 Z0 | Baseline thoracic impedance Базовый импеданс грудной клетки | Ω Ом |
| Indices on the base of strange tests – secondary dates (144-155) |
|  | Hb Hb | Hemoglobin (blood test) Гемоглобин артериальной крови | g/L г/л |
|  | CVP ЦВД | Central Venous Pressure Центральное венозное давление | Torr мм Hg |
|  | PAOP ДЗЛА | Pulmonary Artery Occlusion Pressure Давление заклинивания легочной артерии (инвазивный) | Torr мм Hg |
|  | SvО2 SvО2 | Oxygen Saturation in Mixed Venous blood Сатурация смешанной венозной крови (инвазивный) | % |
|  | •CaО2 •CaО2 | Oxygen Content in Arterial blood Содержание О2 в артериальной крови | mL/dL мл/100мл |
|  | •CvО2 •CvО2 | Oxygen Content in Mixed Venous blood Содержание О2 в венозной крови | mL/dL мл/100мл |
|  | PvО2 PvО2 | Partial Pressure of Oxygen in Venous blood Парциальное давл. кислорода в плазме венозной крови | Torr мм Hg |
|  | PaО2 PaО2 | Partial Pressure of Oxygen in Arterial blood Парц. давление кислорода в плазме артериальной крови | Torr мм Hg |
|  | VO2Ihem VO2Iгем | Oxygen Consumption Index (InvCvО2) Индекс потребления O2 (инвазивный CvО2) | mL/min/m2 мл/мин/м2 |
|  | OE КЭК | Oxygen Extraction Коэффициент экстракции кислорода (инвазивный CvО2) | % |
|  | OI ИО | Oxygenation Index Индекс оксигенации (инвазивный PaО2) | rel. units отн.ед. |
|  | CBP Давление | Current Blood Pressure Текущее давление НИАД | Torr мм Hg |

OSCILLOGRAMS, GRAPHICS, NOMOGRAMS, TRENDS

| № | Conventional Letter | Name |
| --- | --- | --- |
| 1 | ECG ЭКГ | Electrocardiogram Электрокардиограмма |
| 2 | POT ФПГ | Pulse Oximetry Пульсоксиметрия и Фотоплетизмограмма |
| 3 | ICG РЕО | Impedance Cardiogram (dZ/dt) Реокардиограмма |
| 4 | RW ДВ | Respiratory Wave Дыхательная волна |
| 5 | EEG ЭЭГ | Electroencephalogram Электроэнцефалограмма |
| 6 | ASE Асээг | Amplitude Spectrum of Electroencephalogram Амплитудный спектр стандартных ритмов ЭЭГ |
| 7 | HS ГКИ | Histogram of Cardiointervals Гистограмма кардиоинтервалов |
| 8 | CIG КИГ | Cardiointervalogram Кардиоинтервалограмма |
| 9 | CR КРГ | Correlation Rhytmogram Корреляционная ритмограмма |
| 10 | PPCR ФП | Phase Portrait of Cardiac Rhythm Фазовый портрет ритма сердца |
| 11 | MHN БИНА | Minute Haemodynamics Nomogram Бисистемная интегральная номограмма Антонова |
| 12 | PHN ПГ | Pulse Haemodynamics Nomogram Номограмма пульсовой гемодинамики |
| 13 | HB БГ | Haemodynamics Balance Баланс гемодинамики |
| 14 | Paw | Graphics of Respiratory Pressure График давления в дыхательных путях |
| 15 | V – Flow | Volume – Flow Loop Петля Объем/Поток (в дыхательном контуре) |
| 16 | Paw – V | Paw – Volume Loop Петля Давление/Объем (в дыхательном контуре) |
| 17 | O2 | Oxigram Оксиграмма |
| 18 | CO2 | Capnogram Капнограмма |
| 19 | Trends of all Indices Тренды всех измеряемых и вычисляемых показателей |

## Some Examples of Screen shots of the System display

Hemodynamics monitoring (Display: 4:3 Ratio, 19” at a trolley. RUS)

Hemodynamics and breathing function monitoring (Display: 4:3 Ratio, 19” at a trolley. RUS)

Trends (Display: 4:3 Ratio, 19” at a trolley. RUS)

Hemodynamics monitoring (Display: 16:9 Ratio, 17”, Laptop. Engl)

Trends (Display: 16:9 Ratio, 17”, Laptop. Engl)

In Mobile model all components of the system are located at a trolley (weight in working conditions being 90 kg). Power: AC 220 V, 650 VA. Operating time is unlimited.

A Transportable model does not have a trolley. Weight in working conditions is 10 kg (without printer). Power: AC 220 V, 350 VA.

MANUFACTURER: OCULUS 2000. 125315, Moscow, Usievicha st. 23.

+7 (985) 411-3301. E-mail: sym111@mail.ru www.prosportmed.ru and www.symona.ru

| General Director Page Antonov Alexander E-mail: sym111@mail.ru |  |
| --- | --- |

The company is involved in developing and manufacturing cutting edge computer equipment for medical monitoring. We are relying on assistance of both local and foreign consultants in the field of medicine, electronics and IT.

The company is active in research, consulting and educational activities among reanimatologists and anesthesiologists, doctors in sports medicine, cardiologists and physicians, including giving free master classes, seminars and lectures on request. Up-to-the-date information is published at web sites www.prosportmed.ru and www.symona.ru

SYMONA is the first to determine the status of hemodynamics regulators during hemodynamics monitoring: preload, postload and myocardial contractility. The System provides recommendations on controlling these indicators, sets forth the objective in practice load for sportsmen, determines the strategy in medication therapy for patients and reveals its therapeutical effect.

Given the age, gender, height, weight and the patient's body temperature SYMONA estimates the deviation of each parameter from the individual norm and identifies indicators that do not fit admissible range.

SYMONA helps identifying, evaluating and distinguishing pathological and compensation - adaptive body response for sportsmen or during acute or chronic diseases and trauma for patients. This facilitates finding the most accurate estimate of the health status and justified selection of sport practice load or the best medical treatment strategy.

In contrast to other monitors SYMONA gives the integral overview of the status of the vital body functions and systems which dramatically improves the doctor’s ability in diagnostics and medical treatment.